Энгельсский городской Совет

Двенадцатое заседание первого созыва

город Энгельс Саратовской области

РЕШЕНИЕ

от 6 октября 2006 года								№72/01

О первичных мерах пожарной безопасности в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Энгельсский городской Совет

РЕШИЛ:

- Утвердить Инструкцию  о мерах пожарной безопасности  в индивидуальных жилых домах частного сектора и домах повышенной этажности в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области согласно Приложению 1.

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  согласно Приложению 2.

- Утвердить Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального образования город Энгельс согласно Приложению 3.

- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10  дней со дня его принятия.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования его полного текста в газете «Наше слово».

6.	Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по социальным и жилищно-коммунальным вопросам (Е.В. Быкадорова).

Глава муниципального

образования город Энгельс						С.Е. Горевский

Приложение №1 к Решению

Энгельсского городского Совета

от 6 октября  2006 г. № 72/01

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности  в индивидуальных жилых домах частного сектора и домах повышенной этажности в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

1.	К индивидуальным жилым домам и домам повышенной этажности (далее дома) должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к домам и пожарным водоисточникам, а также доступ к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. Противопожарные разрывы между домами не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и для стоянки автотранспорта.

2.	Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы домов должны быть всегда свободны.

3.	В домах обеспечивается свободный доступ к люкам на балконах и лоджиях.

4.	Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с конструкциями из горючих материалов доступ посторонних лиц под здания должен быть ограничен. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

5.	В вестибюлях лестничных клеток и самих лестничных клетках запрещается устраивать кладовые.

6.	При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщать об этом дежурному по телефону 01.

7.	Участки, прилегающие к домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, бытового мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

8.	На участках, прилегающих к домам,  не разрешается оставлять тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися (далее по тексту - ЛВЖ) и горючими (далее по тексту - ГЖ) жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

9.	Установка металлических и других печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в домах должны выполняться указания (инструкции) изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

10.	В квартирах домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

11.	В индивидуальных жилых домах, квартирах допускается хранение не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

12.	Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри домов, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве.

Приложение №2 к Решению

Энгельсского городского Совета

от 6 октября  2006 г. № 72/01

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

1.	У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой, либо должен иметься огнетушитель.

Огнетушитель должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

Емкость (бочка) для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2.	У каждого индивидуального жилого дома должен быть установлен ящик с песком.

Ящик с песком должен быть объемом не менее 0,5  куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3.	На электрооборудование индивидуального жилого дома должно быть установлено устройство защитного отключения.

Приложение №3 к Решению

Энгельсского городского Совета

от 6 октября  2006 г. № 72/01

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ*  ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС

| № п/п | Наименование подразделения пожарной охраны | Адрес местонахождения подразделения пожарной охраны | Способы вызова подразделения пожарной охраны | Территория, закрепленная за подразделением пожарной охраны (район выезда) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОГУ (14 ОПС Саратовской области) 27 ПЧ | ул. Саратовская, 19 | 01 56-63-87 | г. Энгельс |
| 2 | ВКПЗиСР МОРФ в/ч 06987 | 2 Летный городок | 720-960 | Летный городок 1-й, 2-й, 3-й летный городок |
| 3 | ПК МОРФ в/ч 40218 | ул.М.Расковой | 953-591 | ул. М.Расковой |
| 4 | ОПБН ОАО «Тролза» | 1 МКР | 791-379 | 1-й, 2-й микрорайон ОАО «Тролза» |
| 5 | ПЧ Завод ОАО «Трасмаш» | ул. Заводская, 1 | 561-909 755-127 790-852 | пер.Огородный, ул. Заводская, ул.Рабочих Маёвок, д.1- д.151, ул.Маяковского, д.268-д.180, ул.Будочная |
| 6 | ПК ОАО «Роберт Бош Саратов» (Энгельсский завод запальных свечей» | пр-т Ф.Энгельса, 139 | 796-201 796-401 773-170 | пр-т Ф.Энгельса, 139 |

*подразделений пожарной охраны организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс.

СОГЛАСОВАНО

- ОГУ (14 ОПС Саратовской области) 27 ПЧ

| (дата) | (наименование должности) | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

- ВКПЗиСР МОРФ в/ч 06987

| (дата) | (наименование должности) | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

- ПК МОРФ в/ч 40218

| (дата) | (наименование должности) | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

- ОПБН ОАО «Тролза»

| (дата) | (наименование должности) | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

- ПЧ Завод ОАО «Трасмаш»

| (дата) | (наименование должности) | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

- ПК ОАО «Роберт Бош Саратов» (Энгельсский завод запальных свечей»

| (дата) | (наименование должности) | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |